## 4.2_OTk (hidden)
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije „Nin-Privlaka-Vrsi“ PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA II. STUPNJA PROČIŠĆAVANJA (UPOV Grgur 26.000 ES)
Obrazac 4.2: Jamčena dnevna potrošnja kemikalijaUPOV- OTK
Naziv Ponuditelja:
Adresa sjedišta Ponuditelja:
OIB Ponuditelja:
Kemikalija | Jedinična cijena kemikalije | Jamčena potrošnja kemikalija po danu [kg/dan] i Jedinični dnevni trošak kemikalija [HRK/kg]/dan po ulaznom dotoku na UPOV
|  | 0-50 |  | 51-100 |  | 101-200 |  | 201-300 |  | 301-400 |  | 401-500
| [HRK/kg] | kg/dan | HRK/dan | kg/dan | HRK/dan | kg/dan | HRK/dan | kg/dan | HRK/dan | kg/dan | HRK/dan | kg/dan | HRK/dan
koagulant/flokulant (polimer) | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
flokulant za ubrzano taloženje aluminijev (III) sulfat Al2(SO4)3x18H2O | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
željezni (III) klorid FeCl3 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
vapno | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
UKUPNI JAMČEVNI TROŠAK KEMIKALIJA NA DAN [HRK/dan]: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## KNJIGA 4_Troškovnik
Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci IZGRADNJA UREĐAJA III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA KAPACITETA 21.000 ES (UPOV Križevci)
Naziv Ponuditelja:
Adresa sjedišta Ponuditelja:
OIB Ponuditelja:
Knjiga 4 - Troškovnik
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke (HRK, bez PDV-a) | Ukupna cijena, (HRK, bez PDV-a)
1. | Projektiranje i istražni radovi
1.1 | Izmjena i dopuna postojećeg/izrada novog Idejnog projekta Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Križevci, uključujući i izradu dokumentacije s osnove zaštite okoliša, ukoliko je potrebno (ovi eventualno potrebni radovi trebaju biti uključeni u cijenu ove stavke). | komad | 1 |  | 0
1.2 | Izrada svih nužnih geodetskih radova i elaborata potrebnih za izradu sve potrebne projektne dokumentacije | komad | 1 |  | 0
1.3 | Izrada svih nužnih geodetskih radova i elaborata potrebnih za izradu sve potrebne projektne dokumentacije | komad | 1 |  | 0
1.4. | Izrada Glavnog projekta uključivo s ishođenjem Građevinske dozvole. | komad | 1 |  | 0
1.5 | Izrada Izvedbenog projekta | komad | 1 |  | 0
1.6. | Izrada Projekta izvedenog stanja uključivo geodetske snimke izvedenog stanja | komad | 1 |  | 0
UKUPNO 1 |  |  |  |  | 0
2. | Ishođenje dozvola i naknade
2.1 | Ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti, te uplata naknade za priključnu snagu Uređaja | komad | 1 |  | 0
UKUPNO 2 |  |  |  |  | 0
3. | Opće aktivnosti
3.1 | Priprema plana izvođenja radova, plana upravljanja okolišem, plana upravljanja kvalitetom i sl. (uključujući sve eventualne izmjene i dopune) te osiguranje kvalitete tijekom projektiranja i izgradnje uključujući ispitivanja tijekom izgradnje (uključujući tekuća i kontrolna ispitivanja od strane neovisnih laboratorija) | komad | 1 |  | 0
3.2 | Izrada priručnika o rukovanju i održavanju | komad | 1 |  | 0
3.3 | Operativna obuka osoblja naručitelja | komad | 1 |  | 0
3.4 | Troškovi Testova po dovršetku (uključivo pokusni rad) | komad | 1 |  | 0
UKUPNO 3 |  |  |  |  | 0
4. | Pripremni i završni radovi
4.1 | Dobava i postavljanje znakova, uspostava ureda Izvođača i ostalih potrebnih objekata, uspostava radionica, ureda za osoblje Inženjera, osiguranje pristupa gradilištu i razne usluge za mobilizaciju i obuku osoblja Investitora. Općenito upravljanje gradilištem i objektima tijekom izgradnje. Osiguranje zaštite mjera zaštite na radu tijekom izgradnje. | komad | 1 |  | 0
4.2 | Općenito upravljanje gradilištem i gore spomenutim objektima tijekom izgradnje. Osiguranje mjera zaštite na radu tijekom izgradnje. | komad | 1 |  | 0
4.3 | Uklanjanje i rušenje za to predviđenih postojećih objekata na UPOV-u | komad | 1 |  | 0
4.4 | Uklanjanje svih privremenih objekata po završetku izgradnje i općenito čišćenje lokacije. | komad | 1 |  | 0
4.5 | Iskolčenje svih objekata i infrastrukture | komad | 1 |  | 0
4.6 | Poboljšanje tla, nasipavanje, iskopi i izvedba specijalnog temeljenja | komad | 1 |  | 0
4.7. | Rezervni dijelovi i oprema za održavanje | komad | 1 |  | 0
UKUPNO 4 |  |  |  |  | 0
5. | Postrojenje - glavne cjeline
5.1 | Mehanički predtretman (dolazni kolektor, ulazna crpna stanica, stanica za prihvat septičkih jama, mehanički predtretman (uklanjanje finog otpada, pijeska i masti)
5.1.1 | Dobava i montaža strojarske opreme za pripadajuču tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
5.1.2 | Dobava i montaža elektrotehničke opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
5.1.3 | Građevinski radovi za objekte pripadajuće tehnološke cjeline uključivo i ventilaciju (odsisavanje) prostora, grijanje i dr. | komad | 1 |  | 0
5.1.5 | Dobava i montaža mjerno-regulacijske opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
UKUPNO 5.1 |  |  |  |  | 0
5.2 | Biološko pročišćavanje
5.2.1. | Dobava i montaža strojarske opreme za pripadajuču tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
5.2.2. | Dobava i montaža elektrotehničke opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
5.2.3 | Građevinski radovi za objekte pripadajuće tehnološke cjeline | komad | 1 |  | 0
5.2.4 | Dobava i montaža mjerno-regulacijske opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
UKUPNO 5.2 |  |  |  |  | 0
5.3 | Obrada suvišnog biološkog mulja (crpna stanica suvišnog mulja (ako je primjenjivo),uguščivanje, aerobna stabilizacija/spremnici mulja, dehidracija mulja)
5.3.1 | Dobava i montaža strojarske opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
5.3.2 | Dobava i montaža elektrotehničke opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
5.3.3 | Građevinski radovi za objekte pripadajuće tehnološke cjeline uključivo i ventilaciju (odsisavanje) prostora, grijanje i dr. | komad | 1 |  | 0
5.3.4 | Dobava i montaža mjerno-regulacijske opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
UKUPNO 5.3 |  |  |  |  | 0
5.4 | Sušenje mulja
5.4.1 | Dobava i montaža strojarske opreme za pripadajuču tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
5.4.2 | Dobava i montaža elektrotehničke opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
5.4.3 | Građevinski radovi za objekte pripadajuće tehnološke cjeline | komad | 1 |  | 0
5.4.4. | Dobava i montaža mjerno-regulacijske opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
UKUPNO 5.4 |  |  |  |  | 0
5.5 | Izlazno mjerno okno i ispusna građevina, spremnik i crpna stanica za tehnološku vodu
5.5.1 | Dobava i montaža strojarske opreme za pripadajuču tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
5.5.2 | Dobava i montaža elektrotehničke opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
5.5.3 | Građevinski radovi za objekte pripadajuće tehnološke cjeline | komad | 1 |  | 0
5.5.4 | Dobava i montaža mjerno-regulacijske opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
UKUPNO 5.5 |  |  |  |  | 0
UKUPNO 5 |  |  |  |  | 0
6. | Obrada onečišćenog zraka
6.1 | Dobava i montaža strojarske opreme za pripadajuču tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
6.2 | Dobava i montaža elektrotehničke opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
6.3 | Građevinski radovi za objekte pripadajuće tehnološke cjeline | komad | 1 |  | 0
6.4 | Dobava i montaža mjerno-regulacijske opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | komad | 1 |  | 0
UKUPNO 6 |  |  |  |  | 0
7. | NUS (SCADA)
7.1 | NUS (SCADA, Hardver i Softver) - Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda | komad | 1 |  | 0
7.2 | CCTV nadzor UPOV-a | komad | 1 |  | 0
UKUPNO 7 |  |  |  |  | 0
8. | Upravna zgrada/netehnološki objekti i prostori
8.1 | Ukupna vrijednost svih vrsta građevinskih i obrtničkih radova | komad | 1 |  | 0
8.2 | Oprema prostora namještajem i potrebnom tehnikom i opremom | komad | 1 |  | 0
8.3 | Grijanje, hlađenje, ventilacija i sanitarna potrošna topla voda (PTV) prostora i dr. | komad | 1 |  | 0
UKUPNO 8 |  |  |  |  | 0
9 | Pogonska zgrada/tehnološki objekti i prostori
9.1. | Ukupna vrijednost svih vrsta građevinskih i obrtničkih radova | komad | 1 |  | 0
9.2. | Oprema prostora namještajem i potrebnom tehnikom i opremom | komad | 1 |  | 0
9.3. | Grijanje, hlađenje, ventilacija i sanitarna potrošna topla voda (PTV) prostora i dr. | komad | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO 9 | 0
10. | Pristupna cesta
10.1. | Sve vrste građevinskih i ostalih radova, materijala, oborinske odvodnje i dr. za radove izgradnje pristupne ceste | komad | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO 10 | 0
11. | Infrastruktura i krajobrazno uređenje Uređaja
11.1. | Priprema terena na lokaciji Uređaja (planiranje terena, potporni zidovi i sl.) | komad | 1 |  | 0
11.2. | Unutarnja prometnica i parkirališta | komad | 1 |  | 0
11.3. | Opskrba pitkom vodom i vanjska hidrantska mreža | komad | 1 |  | 0
11.4. | Interni sustav odvodnje oborinskih voda | komad | 1 |  | 0
11.5. | Interni sustav odvodnje sanitarnih i tehnološkh otpadnih voda | komad | 1 |  | 0
11.6. | Razvod tehnološke vode | komad | 1 |  | 0
11.7. | Krajobrazno uređenje | komad | 1 |  | 0
11.8. | Vanjsko osvjetljenje | komad | 1 |  | 0
11.9. | Izgradnja svih priključaka na infrastrukturu | komad | 1 |  | 0
11.10. | Izgradnja gravitacijskog cjevovoda prema recipijentu i ispusne građevine | komad | 1 |  | 0
11.11. | Ograda Postrojenja | komad | 1 |  | 0
UKUPNO 11 |  |  |  |  | 0
IZGRADNJA UREĐAJA III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA KAPACITETA 21.000 ES (UPOV Križevci)
| CIJENA bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  |  | 0
CIJENA s PDV-om: |  |  |  |  | 0

## izračun stvarnih operativnih tr (hidden)
mjesec | prosječni stvarni mjesečni dotok na UPOV | prosječni stvarni dotok na UPOV u satu | OTjam x br. dana u konkretnom mjesecu | stvarni mjesečni trošak - struja+kemikalije | stvarni mjesečni trošak/ prosječni stvarni mjesečni dotok | RAZLIKA TROŠKA
oznaka | m3/mjesec | m3/h | HRK/m3 | HRK | HRK/m3 | HRK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ukupna razlika: